Перечень предлагаемых мероприятий по энергосбережению.

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок окупаемости, лет | Стоимость, руб. по дому |
| --- | --- | --- | --- |
| Система отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |
| Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | - рациональное использование тепловой энергии - экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | 0,5 | От 3 тыс. руб |
| Ремонт и восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений |  | 3,5 | От 85 тыс. руб |
| Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления |  | 2,5 | От 45 тыс. руб |
| Установка термостатичеких вентилей на радиаторах | Повышение температурного комфорта в помещениях Поддержание температурного режима в помещениях (устранение перетопов) Экономия тепловой энергии в системе отопления | 3 | От 12 тыс. руб |
| Модернизация ИТП | - рациональное использование тепловой энергии | 4 | От 280 тыс. руб. |
| С установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | - автоматическое регулирование параметров в системе отопления - Экономия тепловой энергии в системе отопления |  | От 150 тыс.руб |
| Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | увеличение срока эксплуатации трубопроводов снижение утечек воды снижение числа аварий | 7 | От 120 тыс. руб. |
| Система электроснабжения |  |  |  |
| Замена электродвигателей лифтов на более энергоэффективные | экономия электроэнергии | 5 | От 420 тыс. руб. |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |
| Установка дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных помещениях | Рациональное использование тепловой энергии | 5 | От 10 тыс. руб. |
| Замена оконных блоков | Увеличение срока службы | 6 | От 30 тыс. руб |
| Стеновые конструкции |  |  |  |
| Заделка межпанельных и компенсационных швов | уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков Рациональное использование тепловой энергии увеличение срока службы стеновых конструкций | 7 | От 420 тыс. руб |
| Утепление потолка подвала, пола чердака, кровли и наружных стен | уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала - уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака - уменьшение промерзания стен - рациональное использование тепловой энергии -увеличение срока службы строительных конструкций | 12 | От 560 тыс.руб |

Необходимо также отметить, что большую роль в области энергосбережения многоквартирного дома играет пропаганда энергосбережения среди жильцов многоквартирного дома. Жильцы многоквартирный домов могут реализовать энергосберегающие мероприятия в своих квартирах.

Вот примерный перечень таких мероприятий:

- ремонт унитазов или замена на экономичные модели( два режима слива)

- ремонт смесителей и душевых головок или замена на экономичные модели

- замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы

- установка теплоотражающих пленок на окна

- заделка и уплотнение оконных блоков

- замена оконных и балконных блоков

- остекление лоджий и балконов

- покупка бытовой техники с высоким классом энергоэффективности.